## УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМЕТ УрО РАН

_______________ Е.Н. Селиванов

«_24__»___января____ 2012 г.

Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП

«Рациональное природопользование и передовые технологии материалов»

| № п/п | Наименование единицы оборудования | Марка | Фирма-изготовитель | Страна | Год выпуска | Балансовая стоимость, (млн. руб.) | Наличие сертификата и др. признаков метрологического обеспечения (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рентгеноструктурные исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дифрактометр рентгеновский | XRD 7000 | Шимадзу | Япония | 2008 | 3,3 | + |
| 2 | Дифрактометр рентгеновский с высоко- и низкотемпературными камерами и системой п/к оптики | XRD 7000 | Шимадзу | Япония | 2008 | 9,5 | + |
| 3 | Дифрактометр рентгеновский с высоко- и низкотемпературными камерами и зеркалом Гебеля | D8 Advance | Bruker AXS | Германия | 2007 | 30,2 | + |
| 4 | Комплекс для одновременного исследования процессов кислородного обмена и структуры оксидов | на базе ДРОН-3,0 | ИМЕТ УрО РАН | Россия | 2006 | 0,01 | - |
| 5 | Варио-планетарная мельница | Pulverizette 4 | FRITSCH GmBH | Германия | 2008 | 2,5 | - |
| Магнитные свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматизированная VSM система | CFS-9T-CVTI | Cryogenic Ltd. | Великобритания | 2008 | 15,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термогравиметрия и калориметрия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вакуумная циркуляционная установка | -- | ИМЕТ УрО РАН | Россия | 2002 | 0 | - |
| 8 | Прибор синхронного термического анализа | STA 449 F3 Jupiter | Netzsch | Германия | 2008 | 3,56 | + |
| 9 | Прибор синхронного термического анализа, совмещенный с масс-спектрометром MS 403 Aelos II | STA 449 C Jupiter | Netzsch | Германия | 2006 | 6 | + |
| 10 | Система синхронного термического анализа | STA 402 PC Luxx | Netzch | Германия | 2008 | 1,77 | + |
| 11 | Прибор для определения теплопроводности и температуропроводности | LFA 457 MicroFlash | Netzch | Германия | 2008 | 6,19 | + |
| 12 | Дилатометр | DIL 402 CD | Netzch | Германия | 2010 | 2,96 | - |
| 13 | Дроп-калориметр | МНТС Drop 1500 | Setaram Inst. | Франция | 2009 | 11,77 | + |
| Микроскопия |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Электронный сканирующий микроскоп с приставкой для анализа дифракционных картин HKL EBSD Channel 5 | Carl Zeiss EVO 40 | Carl Zeiss | Великобритания | 2007 | 13,35 | - |
| 15 | Инвертированный металлографический микроскоп | Olympus GX-51 | OLYMPUS LIFE AND MATERIAL SCIENCE EUROPA GMBH | Япония | 2006 | 1100 | - |
| 16 | Анализатор частиц субмикронного диапазона и определения дзета-потенциала | DelsaNanoC | Beckman Coulter Ltd. | США | 2008 | 2,87 | + |
| 17 | Анализатор размера и формы частиц | Camsizer XT | Retsch Technology Gmbh | Германия | 2011 | 4 | + |
| 18 | Анализатор распределения частиц по размерам для субмикронных систем | Malvern | Malvern Instruments Ltd. | Великобритания | 2011 | 1,9 | + |

| Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Универсальная машина для испытаний | BT1-FR050THW.A1K | Zwick GmbH & o.KG | Германия | 2008 | 3,16 | - |
| 20 | Микротвердомер | Micromet-5103 | Buehler | Германия | 2010 | 2,3 | - |
| Спектроскопия конденсированного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Электронный спектрометр, со встроенным сканирующим туннельным микроскопом GPI-300 и системой для изготовления вольфрамовых игл TFS-1 | Multiprob Omicron | Omicron | Германия | 1996 | 20,25 | - |
| 22 | Спектрально измерительный комплекс для регистрации отражательно-абсорбционных электронных спектров растворов расплавов | КРОАЭС | СП «Солар ТИИ» | Белоруссия | 2008 | 3,42 | - |
| 23 | Комплекс для исследования водородопроница-емости | - | ИМЕТ УрО РАН | Россия | 2011 | 2,29 | - |
| Аналитическая химия |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой | Spectroflame Modula S | Spectro Analytical Instruments | Германия | 1998 | 4 | + |
| 25 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Z-8000 | Hitachi | Япония | 1986 | 0,07 | + |
| 26 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр с приставкой для электротермической атомизации | Solaar M6 | Thermo Electron Corporation | США | 2006 | 3,52 | + |
| 27 | Газоанализатор азота, кислорода, водорода | ONH-2000 | Eltra GMBH | Германия | 2002 | 1,36 | + |
| 28 | Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный спектрометр последовательного действия | S4 Explorer | Bruker AXS | Германия | 2003 | 7 | + |
| 29 | Анализатор серы, углерода | CS-230 | Leco | США | 2008 | 1,73 | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Анализатор жидкости | ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА | Люмэкс | Россия | 2003 | 0,24 | + |
| 31 | Спектрофлюориметр с системой измерения времени жизни флуоресценции | FLUOROMAX-4 | HORIBA JOBIN YVON | США | 2008 | 3,95 | - |
| 32 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой | Optima 2100 | Perkin Elmer Inc | США | 2007 | 2,83 | + |

Руководитель ЦКП

в.н.с., д.ф.-м.н.										С.Г. Титова